DEKORACYJNE PANELE ŚCIENNE

PANEL DEKO SAMOPRZYLEPNY

SPIS TREŚCI:

No1 INFORMACJE O PRODUKCIE

No2 SPECYFIKACJA PRODUKTU

No3 ZASTOSOWANIE

No4 WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

No5 MONTAŻ

No6 SKŁADOWANIE I TRANSPORT

No7 CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- INFORMACJE O PRODUKCIE 						No1

Panel frezowany to rozwiązanie dekoracyjne ścian, które pozwala na czerpanie ze spuścizny konstruktywizmu. Geometryczne kształty, nieograniczona ilość możliwych kombinacji kompozycyjnych oraz naturalna struktura drewna sprawiają, że przestrzeń w domu lub w biurze zyskuje ponadczasowy wygląd. Montaż paneli frezowanych jest łatwy. Wystarczy klej montażowy, by po krótkiej chwili ściana zmieniła się nie do poznania. Polecamy zapoznanie się z naszą ofertą, gdzie znajdziecie różne kształty oraz gotowe przykłady układów kompozycyjnych, które pozwolą stworzyć indywidualne aranżacje.

- SPECYFIKACJA PRODUKTU 						No2

Naklejki dekoracyjne w zależności od produktu mają różną budowę. Ich budowa opiera się na warstwie dekoru, twardego rdzenia z tworzywa sztucznego oraz warstwy dwustronnej, piankowej taśmy samoprzylepnej.

Panel deko samoprzylepny 
METAL GOLD

| PANEL METAL GOLD | KG | M2 |
| --- | --- | --- |
| 1 szt./ pc | 0,32 | 0,09 |

Panel deko samoprzylepny

RUSTIC GOLD

| PANEL RUSTIC GOLD | KG | M2 |
| --- | --- | --- |
| 1 szt./ pc | 0,54 | 0,09 |

| PANEL GRAFIT SILVER | KG | M2 |
| --- | --- | --- |
| 1 szt./ pc | 0,43 | 0,09 |

Panel deko samoprzylepny
GRAFIT SILVER

Panel deko samoprzylepny

WHITE MARBLE

| PANEL WHITE MARBLE | KG | M2 |
| --- | --- | --- |
| 1 szt./pc | 0,6 | 0,09 |

Panel deko samoprzylepny
WHITE WOOD

| PANEL WHITE WOOD | KG | M2 |
| --- | --- | --- |
| 1 szt./ pc | 0,24 | 0,07 |

Panel deko samoprzylepny
GOLD HEXAGON

| PANEL GOLD HEXAGON | KG | M2 |
| --- | --- | --- |
| 1 szt./ pc | 0,46 | 0,08 |

Panel deko samoprzylepny
WOOD / SILVER

| PANEL WOOD / SILVER | KG | M2 |
| --- | --- | --- |
| 1 szt./ pc | 0,45 | 0,09 |

Panel deko samoprzylepny
WOOD ANGLE

| PANEL WOOD ANGLE | KG | M2 |
| --- | --- | --- |
| 1 szt./ pc | 0,07 | 0,29 |

ZASTOSOWANIE 							    No4

Panele dekoracyjne samoprzylepne są produktem przeznaczonym do dekoracji wewnątrz pomieszczeń. Świetnie sprawdzają się np. jako dekoracja w biurze, korytarzu, przedpokoju, kuchni oraz w toalecie. Ich mozaikowy charakter dodaje niepowtarzalnego charakteru wnętrza. Ich wierzchnia warstwa sprawia, że są wodoodporne. Montaż w miejscach o podwyższonej, długotrwałej wilgotności (np. pod prysznicem) skutkuje odklejaniem się panelu od podłoża. Montaż w odległości mniejszej niż 50 cm od źródeł otwartego ognia skutkuje deformacją panelu. Dekor może być klejony do suchych i gładkich podłoży z kamienia, ściany, drewna, szkła, plastiku, ceramiki, forniru, tapety oraz metalu. Nie stosować na nierównych, chropowatych, tłustych nierównych powierzchniach. Dają szeroki wachlarz możliwości na aranżację ciekawych i ponadczasowych wnętrz.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE						 No5

- NISKA WAGA – dużo niższa niż klasycznych okładzin ceramicznych (ułatwia transport i montaż)

- CIENKA PŁYTKA – mniejsza grubość płytki niż w klasycznych okładzinach ceramicznych

- WODOODPORNA POWIERZCHNIA

- MOCNY KLEJ

- TRWAŁY KOLOR

- ODPORNE NA ZARYSOWANIA

- BEZ FUGI

- PROSTY MONTAŻ

- ŚRODKI GAŚNICZE : PANA, PROSZKI GASNICZE, DRUTLENEK WĘGLA

ZABUDOWA I MONTAŻ	 						    No6

przygotowanie powierzchni / przygotowanie produktu / potrzebne narzędzia / instrukcja montażu

- PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Powierzchnię oczyścić z kurzu oraz większych nierówności (zacieki farby, nadmiar tynku, stare powłoki farb, tapety itp.). Powierzchnia powinna być gładka, sucha, możliwie odtłuszczona oraz pozbawiona wszelkich substancji antyadhezyjnych czy korozji biologicznej.

- PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Panele należy wyciągnąć z opakowania, następnie zaaranżować docelowy układ kompozycyjny rozkładając je na  podłodze.

- POTRZEBNE NARZĘDZIA

- taśma miernicza,

- narzędzia do oczyszczenia powierzchni (szpachelka do ściągania nierówności, szmatka, środki do odtłuszczania powierzchni)

- poziomica,

- ołówek,

- narzędzia ręczne docięcia metalu (piłka ręczna) lub elektronarzędzia (wyrzynarka, piła tarczowa),

- nożyk tapicerski lub nożyczki.

- INSTRUKCJA MONTAŻU

SKŁADOWANIE I TRANSPORT			          No7

Panele powinny być składowane na pełno powierzchniowych podkładach (np. palety), w suchych, dobrze wentylowanych pomieszczeniach o stałej temperaturze, zabezpieczonych przed wilgocią i bezpośrednią ekspozycją na światło słoneczne (promieniowanie UV). Nie należy przechowywać ich na wolnym powietrzu. Nieprawidłowe składowanie, niezależnie od czasu trwania, może spowodować nieodwracalne deformacje paneli oraz zmniejszyć ich adhezyjność. Panele należy transportować, przy użyciu stabilnych podkładów. Podczas transportowania produktu należy go odpowiednio zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi i ześlizgnięciem. Panele przechowywać           w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze powyżej +5°C.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA						 No8

Zabrudzenia wycierać wilgotną ściereczką. Mocniejsze plamy usuwać z dodatkiem łagodnego środka czyszczącego (np. mydła).